Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren      ( BRL 2211 )                   30.  33.  11 

041010
HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : PV-HP detentiedeur

Brandwerend (NEN-EN 1634-1) (min): 30

Molestbestendig volgens SKG-DJI Beproevingsprotocol voor constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan celdeuren

Model : dicht, model 50.

Beplating :  HDF dekplaat, 9 mm dik.

Vulling : 

· multiplex
Deurbreedte  ( mm )  : volgens tekening en/of kozijnstaat

Deurhoogte  ( mm )  : volgens tekening en/of kozijnstaat

Dikte ( mm ) :  circa 54 mm.
Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : geen kader.

Randafwerking : kantlatten rondom
Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica – .. 

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur volgens kleurenschema.

Toebehoren : 

· hang- en sluitwerk afgestemd op detentieomgevingen
· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel.

· celluik

· kabeldoorvoer

01 BINNENDEUR.

Dichte binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

