Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )               30.  33.  11 

150808

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING MET VULCAN RANDAFWERKING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type: MI 60 min Vulcan R-0808, aangegoten gemodificeerde PU zijkanten

Brandwerendheid (NEN-EN 1634–1): 60 min.

Model : model 50, dichte deur

Beplating :  hardboard.

Vulling : minerale vezelplaatvulling.

Deurbreedte ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930




  580 – 680 – 780 – 880 – ……

Deurhoogte ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  54.
Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout

Randafwerking  : Vulcan aangegoten gemodificeerde PU zijkanten. Standaard 2-zijdig aangegoten

Kleur Vulcan: 

· wit (RAL 9010), 

· lichtgrijs (RAL 7035)

· donkergrijs (RAL 7024) 

· zwart (RAL 9011)

· optioneel overige Ral- of NCS kleuren.

Boven- en onderregel, stijlen voorzien van opschuimend materiaal.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotgatkast Nemef 600 – Lips 2400, afgeronde voorplaat

· slotgatkast 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3, afgeronde hoeken

01 BINNENDEUR.

Brandwerende binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

