Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )              30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-PV.

Model :  met ovaalvormige glasopening.

· model 531.

· model 532.

Beplating :  hardboard.

Vulling : plaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930




   780 – 880 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : opdek.
Stijlen- en regelwerk : abachi.

Randafwerking : opdeksponning aan de verticale- en bovenzijde gefreesd (board in zicht).

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren :

· slotkastgat Nemef 600 _ Lips 2400

· schroefpaumelle aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel.

Beglazing :

· floatglas dikte 4 mm.

· veiligheidsfloatglas dikte 4 mm.

· MDFglaslatten, ongelakt.

01 BINNENDEUR.

Glasdeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (20768/05).

