Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

170303
HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRAND-, INBRAAKWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : Mi 60 min Y-1559-1-Ra-002   /  YA-1559-1-Ra-002   
Brandwerendheid  (NEN-EN 1634-1)  (min.) : 60.
Inbraakwerendheid: ( NEN 5096) : weerstandsklasse 3.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : model 50, dichte deur

Beplating :  hardboard.

Vulling : vlasspaan vulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 – 1030 - ….. - 1116



   780 – 880 – 980 –  ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – … - 2778
Dikte ( mm ) :  58.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout.

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de verticale zijden,

voorzien van opschuimend materiaal onzichtbaar verwerkt achter de kantlatten en randhout.

OPMERKING: opschuimende materialen achter kantlatten plaatsen i.v.m. schaafbaarheid deur

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica- ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· meerpuntssluiting inbraakwerend SKG**

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

01 BINNENDEUR.

Deuren 60 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/16).

