Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

150808

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : MI 60 min R-0802 dubbele deur, wisseldeur of dubbele pendeldeur 

Brandwerendheid  NEN 6069  (min.) : 60.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : dicht (model 50) of model met één of meervoudige rechthoekige glasopening (model 51, 534, 53, 54, 599)

OPMERKING: glasopening rondom voorzien van massief glasraamkader

Beplating :  hardboard.

Vulling : minerale vezelplaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1230




   580 – 680 – 780 – 880 – 980 – 1080 – 1180 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  54.
Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout.

Randafwerking : geen, voorzien van opschuimend materiaal aan de onderzijde en 

voorzien van een Alprokon brandwerende tongnaald.

OPMERKING: opschuimende materialen achter kantlatten plaatsen i.v.m. schaafbaarheid deur

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Polyrey –  Duropal – Perstorp – Formica.

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· frezing t.b.v. vloerveer- en speun (pendeldeur)

01 BINNENDEUR.

Binnendeuren 60 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

